VILLAMOSENERGIA-ELLÁTÁS, Záróvizsga témacsoportok

VE I.

- A villamosenergia-ellátás folyamata. A VER kialakítása, termelésének és fogyasztásának fő jellemzői. Kooperációs villamosenergia-rendszerek előnyei.

- Szabadvezetékek villamos jellemzőinek számítása.

- Hálózati szimmetrikus 3F zárlat számítási módszerei.

- Kisfeszültségű vezetékek méretezési szempontjai, sugaras vezeték méretezése.

- Erőművek és transzformátorállomások villamos kapcsolási képei, gyűjtősínrendszerek.

- Hőerőművek fajtái, főberendezései, hőkapcsolási vázlatai.

- Vízerőművek fajtái, főberendezései, üzemi jellemzői.

VEL I.

- Aszimmetrikus hibák számítási módszere, a hálózati elemek sorrendi helyettesítő vázlatai. Aszimmetrikus zárlatok számítása.

- Soros és szimultán hibák és számításuk.

- Szinkron gép zárlatának számítása.

- Kisfeszültségű vezetékek méretezési szempontjai, kétoldalról táplált vezeték méretezése.

- Szabadvezetékek kialakítása, szilárdsági számítások (vezetékanyagok, alapfajták, tartószerkezetek, szigetelők és szerelvényeik).

- Kapcsolóberendezések készülékeinek kiválasztása. Gyűjtősínméretezés.

VEL II.

- A relé fogalma, feladata, osztályozása. Elektromágneses-, indukciós- és egyenirányítós relé szerkezete, működési elve és alkalmazása. Impedancia- és energiairány-mérés egyenirányítós relével.

- Védelmekkel szembeni alapkövetelmények (alap-, tartalék- és távoli tartalékvédelem). Sugaras középfeszültségű hálózatok szelektív rövidzárlat- és földzárlat védelme.

- A különbözeti védelem elve. Transzformátor, gyűjtősín és távvezeték védelme különbözeti alapon. A segédkábeles- és nagyfrekvenciás szakaszvédelem felépítése.

- Impedancia-mérés szög- és mérlegelven. A távolsági védelem elve, felépítése egymérőelemes esetben. Különböző zárlatok impedanciamérése. Távolsági védelmek fokozatszámítása.

- Elektronikus védelmek felépítése. A VEIKI-rendszerű túláram-, idő- és frekvencia relé működése. Elektronikus különbözeti védelem működése.

- Digitális védelmek jellemzői, mintavételezés, kvantálás. Védelmek közötti kommunikáció.

- Közép- és nagyfeszültségű hálózatokon alkalmazott visszakapcsoló automatika rendszerek

- Az áramütés elleni védelem célja, fogalmi meghatározásai, előírt adatok. A védővezetős hibavédelmi módok és méretezésük (TN, TT és IT rendszer).

- A védővezető nélküli áramütés elleni védelmi módok kialakítása és méretezése (U(1000V). Érintésvédelem ellenőrzése.

- Az 1000 V-nál nagyobb feszültségű erősáramú berendezések érintésvédelme.

- A kis- és nagyfeszültségű erősáramú villamos berendezések létesítési előírásai.

- A feszültség alatti munkavégzés (FAM) módszerei.

- Villámvédelem.

- Végtelen hálózatba dolgozó szinkron generátor statikus és dinamikus stabilitása