## T4
ATH Szentgotthárd
| SUBMITTAL SHEET / JÓVÁHAGYÓ LAP | [8 empty] | Nr.: | ME-001
| SUBSECTION / SZAKÁG: |  |  |  |  | Mechanical Works / Gépészet
Specification of equipment / A berendezés részletezése:
| Description / Megnevezés |  |  |  | Gas Boiler Kazánberendezés
| Place of inst. / Beép. helye |  |  |  | Boiler house kazánház
| Manufacturer / Gyártó |  |  |  | Buderus
| Type / Típus |  |  |  | Logamax Plus GB 162-100
Comments/ Megjegyzések
Wall mounted condensing boiler, turbo type.
Fali, zárt égésterű, kondenzációs gázkazán.
Annexes / Mellékletek:
| X | Manufacturer catalogue / Katalógus |  |  |  | X | Specification / Specifikáció |  | Drawings, Plans / Ábrák, tervek
|  | Sample / Minta |  |  |  | X | Certificate etc. / Minősítések, stb.
Allison Transmission Inc.
Action code / Eredmény:
……………………
Signature / Aláírás:
……………………
Datum / Dátum:
……………………
| Action Code : |  | A | Approved |  | B | Approved with comments | C | Rejected - new appr. Necessary
| Eredmény : |  | A | Jóváhagyva |  | B | Jóváhagyva megjegyzésekkel | C | Elutasítva - új jóváhagyás szüks.
Comments of opinant /
A véleményező megjegyzései:
x
x