## T4
ATH Szentgotthárd
| SUBMITTAL SHEET / JÓVÁHAGYÓ LAP | [9 empty] | Nr.: | ME-007
| SUBSECTION / SZAKÁG: |  |  |  |  | Mechanical Works / Gépészet
Specification of equipment / A berendezés részletezése:
| Description / Megnevezés |  |  |  | Split Clima Units Split Klíma berendezések
| Place of inst. / Beép. helye |  |  |  | Office Building E21 UPS Room & Utility 0,4 kV Switch Room Irodaépület E21 UPS szoba és 0,4 kV-os kapcsoló helyiség
| Manufacturer / Gyártó |  |  |  | GENEX
| Type / Típus |  |  |  | UPS Room: 2 pcs GSI5WMGR-70GW 0,4 kV Switch Room: 3 pcs GSI5WMGR-50GW
Comments/ Megjegyzések
Equiped with Winter mode Set.
Téli üzem készlettel szerelve.
Annexes / Mellékletek:
| X | Manufacturer catalogue / Katalógus |  |  |  | X | Specification / Specifikáció |  |  | Drawings, Plans / Ábrák, tervek
|  | Sample / Minta |  |  |  |  | Certificate etc. / Minősítések, stb.
| Allison Transmission Inc. |  |  |  |  | CÉH Zrt.
| Action code / Eredmény: |  |  |  |  | Action code / Eredmény:
|  |  | …………………… |  |  |  |  | ……………………
| Signature / Aláírás: |  |  |  |  | Signature / Aláírás:
|  |  | …………………… |  |  |  |  | ……………………
| Datum / Dátum: |  |  |  |  | Datum / Dátum:
|  |  | …………………… |  |  |  |  | ……………………
| Action Code : |  | A | Approved |  | B | Approved with comments |  | C | Rejected - new appr. Necessary
| Eredmény : |  | A | Jóváhagyva |  | B | Jóváhagyva megjegyzésekkel |  | C | Elutasítva - új jóváhagyás szüks.
Comments of opinant /
A véleményező megjegyzései:
x
x