# A távhőszolgáltatás helye a különböző hőellátási módok között

#### Egyedi- és központi fűtés, távhőszolgáltatás

A háztartások mindennapos működéséhez villamos- és hőenergia szükséges. A különböző energiahordozók más-más fűtési módot tesznek lehetővé.

Lehet a fűtés egyedi, amikor helyiségenként van elhelyezve egy-egy kályha vagy konvektor.
Ennél korszerűbb megoldás, amikor az egész lakást vagy családi házat egyetlen fűtőberendezés fűti.

Többemeletes, soklakásos épületek esetén mind az épület, mind pedig a fűtési- és melegvíz-ellátó berendezések megépítésénél és üzemeltetésénél jelentős költségcsökkentés érhető el, ha a fűtést és a melegvízellátást nem lakásonként külön-külön működő berendezések, hanem központi fűtésű rendszer biztosítja.

Több épület, háztömbök és nagy lakótelepek hőellátása is megoldható úgy, hogy tőlük távol, nagy teljesítményű kazánokat üzemeltető fűtőművekben történik a szükséges hőenergia előállítása. Így kevés helyen, a leghatékonyabb tüzeléstechnikával, a lakókörnyezettől távol, a lehető legkisebb levegőszennyezéssel működő hőtermelés valósítható meg. Ezt nevezzük távhőszolgáltatásnak.

Ha a szükséges villamosenergiát szintén a lakókörnyezettől nagy távolságban működő hagyományos (úgynevezett kondenzációs) erőművekben állítják elő, a tüzelőanyag energiatartalmának több mint 50%-a kárba vész.

#### Hőtermelés - hulladékhő hasznosítás

A távhőellátó rendszerek létrehozása költséges. Ugyanakkor a villamosenergia-termelésnél és más ipari folyamatokban, valamint a hulladékégetésnél keletkező hő így hasznosítható lesz.

A "hulladékhő" felhasználása összességében olcsóbbá teszi mind a villamosenergia előállítását, mind pedig a távhőszolgáltatást.

Ez egyben környezetkímélő megoldás is, mert a lakókörnyezetben nem keletkezik égéstermék, továbbá kevesebb tüzelőanyagot kell elégetni, mintha a szükséges hő- és villamosenergiát külön-külön állítanák elő, ezáltal csökken a Föld légkörét terhelő széndioxid-kibocsátás is.